## Sheet1
校准设置下发 | 磁力计校准设置
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 磁力计校准 | 校准参数 | 校验码
| 0xAA | 04 | 0x80:校准设置 | 0x01：磁力计校准 | 0x01：校准 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 04 | 80 | 01 | 00 | 7B | AA048001007A
校准设置返回 | 磁力计校准设置返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 安装/校准模式 | 状态返回 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x80:校准设置 | 0x00：磁力计校准 | 0x00：下发成功 0x01：下发失败 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | 55 | 04 | 80 | 00 | 00 | 7B
注：校准命令下发之后，需要等待校准所消耗的时间之后在查询校准状态
安装/校准状态查询 | 加速度计/磁力计校准状态查询
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 磁力计校准 | 查询参数 | 校验码
| 0xAA | 04 | 0x81:校准查询 | 0x00：加速度计校准 0x01：磁力计校准 | 0x00:查询参数 | 从帧长到数据异或之后取反
磁力计 | AA | 04 | 81 | 01 | 00 | 7B | AA048101007B
加速度计 | AA | 04 | 81 | 00 | 00 | 7A | AA048100007A
安装/校准状态返回 | 加速度计/磁力计校准状态返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 磁力计校准 | 状态返回 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x81:校准查询 | 0x00：加速度计校准 0x01：磁力计校准 | 0x00：校准成功 0x01：校准失败 | 从帧长到数据异或之后取反
磁力计 | 55 | 04 | 81 | 01 | 00 | 7B
加速度计 | 55 | 04 | 81 | 00 | 00 | 7A
角度读取 | 角度读取
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 读取参数 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x82:角度读取 | 0x00:角度读取 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 82 | 00 | 7E | AA0382007E
角度返回 | 角度返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 读取参数 | X轴翻滚角数据（Roll） |  |  | Y轴俯仰角数据（Pitch） |  |  | Z轴偏航角数据（Yaw） |  |  | 地磁干扰标记 | 校验码
[5 empty] | 正负标记 | X轴高位 | X轴低位 | 正负标记 | Y轴高位 | Y轴低位 | 正负标记 | Z轴高位 | Z轴低位
| 0x55 | 0D | 0x82:角度读取 | 0x00:角度读取 | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 比如角度是-135.55度，先把135.55扩大100倍在转换成16进制，然后正负标记赋值0x80,X轴高位赋值0x34，X轴低位赋值0xF3 |  | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 计算方式跟X轴一致, 举例：87.06度 |  | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 计算方式跟X轴一致 举例：125.18度 |  | 0x00:地磁正常 0x01:地磁干扰 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | 55 | 0D | 82 | 00 | 80 | 34 | F3 | 00 | 22 | 02 | 00 | 30 | E6 | 00
零位设置 | 零位设置
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 零位设置参数 | 校验码 | 零位设置命令下发，姿态检测模块记下当前有效的角度值作为零位参考
| 0xAA | 03 | 0x83:零位设置 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 83 | 00 | 7F | AA0383007F
零位设置返回 | 零位设置状态返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 零位设置参数 | 数据 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x83:零位设置 | 0x00 | 0x00：成功 0x01：失败 | 从帧长到数据异或之后取反
成功 | 55 | 04 | 83 | 00 | 00 | 78
失败 | 55 | 04 | 83 | 00 | 01 | 79
零位角度读取 | 零位角度值读取
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 零位设置参数 | 校验码 | 零位设置命令下发，姿态检测模块记下当前有效的角度值作为零位参考
| 0xAA | 03 | 0x84:零位角度值读取 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 84 | 00 | 78 |  | AA03840078
零位角度返回 | 零位角度值返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 读取参数 | X轴翻滚角数据（Roll） |  |  | Y轴俯仰角数据（Pitch） |  |  | Z轴偏航角数据（Yaw） |  |  | 校验码
[5 empty] | 正负标记 | X轴高位 | X轴低位 | 正负标记 | Y轴高位 | Y轴低位 | 正负标记 | Z轴高位 | Z轴低位
| 0x55 | 0C | 0x84:零位角度值读取 | 0x00:角度读取 | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 比如角度是-135.55度，先把135.55扩大100倍在转换成16进制，然后正负标记赋值0x80,X轴高位赋值0x34，X轴低位赋值0xF3 |  | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 计算方式跟X轴一致, 举例：87.06度 |  | 0x80:表示负数 0x00:表示正数 | 计算方式跟X轴一致 举例：125.18度 |  | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | 55 | 0C | 84 | 00 | 80 | 34 | F3 | 00 | 22 | 02 | 00 | 30 | E6 | C6
偏转阈值设置 | 偏转阈值设置
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | X轴偏移参数 | Y轴偏移参数 | Z轴偏移参数 | 校验码
| 0xAA | 06 | 0x85:偏转阈值设置 | 0x00:轻微偏转阈值设置 0x01：严重偏转阈值设置 | 比较时需要将16进制转10进制 | 比较时需要将16进制转10进制 | 比较时需要将16进制转10进制 | 从帧长到数据异或之后取反
轻微偏转 | AA | 06 | 85 | 00 | 08 | 0F | 08 | 73 | 默认偏转阈值范围 | X轴偏移（度） | Y轴偏移（度） | Z轴偏移（度） | 备注
严重偏转 | AA | 06 | 85 | 01 | 14 | 19 | 14 | 64 | 轻微偏转（±） | 8 | 15 | 8 | 默认偏转范围为10进制数，±偏转。偏转15度用F表示,偏转最大值90度
|  |  | 默认轻微偏转 | AA068500080F0873 |  |  |  |  | 严重偏转（±） | 20 | 25 | 20
|  |  | 默认严重偏转 | AA06850114191464 | AA 06 85 00 0F 0F 0F 73 | AA 06 85 01 19 19 19 64
偏转阈值设置状态返回 | 偏转阈值设置状态返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 数据 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x85:偏转阈值设置 | 0x00:轻微偏转阈值设置 0x01：严重偏转阈值设置 | 0x00：成功 0x01：失败 | 从帧长到数据异或之后取反
轻微偏转/成功 | 55 | 04 | 85 | 00 | 00 | 7E
轻微偏转/失败 | 55 | 04 | 85 | 00 | 01 | 7F
轻微偏转/成功 | 55 | 04 | 85 | 01 | 00 | 7F
轻微偏转/失败 | 55 | 04 | 85 | 01 | 01 | 7E
偏转阈值读取 | 偏转阈值读取
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x86:偏转阈值读取 | 0x00:轻微偏转 0x01:严重偏转 | 从帧长到数据异或之后取反
轻微偏转阈值读取 | AA | 03 | 86 | 00 | 7A | AA0386007A
严重偏转阈值读取 | AA | 03 | 86 | 01 | 7B | AA0386017B
偏转阈值读取返回 | 偏转阈值读取返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | X轴偏移参数 | Y轴偏移参数 | Z轴偏移参数 | 校验码
| 0x55 | 06 | 0x86:偏转阈值读取 | 0x00:轻微偏转 0x01：严重偏转 |  |  |  | 从帧长到数据异或之后取反
轻微偏转阈值读取 | 55 | 06 | 86 | 00 | 08 | 0F | 08 | 70
严重偏转阈值读取 | 55 | 06 | 86 | 01 | 14 | 19 | 14 | 67
偏转报警状态读取 | 偏转报警状态读取
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x87:读偏转报警状态 | 0x00:偏转报警状态读取 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 87 | 00 | 7B | AA0387007B
偏转报警状态读取返回 | 偏转报警状态读取返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 状态 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x87:读偏转报警状态 | 0x00:偏转报警状态读取 | 0x00:正常 0x01:轻微偏转 0x02:严重偏转 | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 04 | 87 | 00 | 00 | 7C
轻微偏转 | 55 | 04 | 87 | 00 | 01 | 7D
严重偏转 | 55 | 04 | 87 | 00 | 02 | 7E
偏转报警状态读取 | 偏转预警时间（秒）设置
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 时间秒（高） | 时间秒（低） | 校验码 | 测试60分钟无法下发
| 0xAA | 05 | 0x88:偏转预警时间 | 0x00 | 0x00B4:默认3分钟 最大值0x0e10(60)分钟 |  | 从帧长到数据异或之后取反
默认3分钟 | AA | 05 | 88 | 00 | 00 | B4 | C0 | AA 05 88 00 00 B4 C6
设置10秒 | AA | 05 | 88 | 00 | 00 | 0A | 78 | AA 05 88 00 00 0A 78
设置59分钟 | AA | 05 | 88 | 00 | 0D | D4 | AB | AA 05 88 00 0D D4 AB
设置60分钟 | AA | 05 | 88 | 00 | 0E | 10 | 6C | AA 05 88 00 0E 10 6C
偏转报警状态读取返回 | 偏转预警时间（秒）设置返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 状态 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x88:偏转预警时间 | 0x00: | 0x00:成功 0x01:失败 | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 04 | 88 | 00 | 00 | 7C | 55 04 88 00 00 73
偏转报警状态读取 | 读取偏转预警时间（秒）
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x89:读取偏转预警时间 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 89 | 00 | 75 | AA03890075
偏转报警状态读取返回 | 读取偏转预警时间（秒）返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 时间秒（高） | 时间秒（低） | 校验码
| 0x55 | 05 | 0x89:读取偏转预警时间 | 0x00 | 0x00B4:默认3分钟 最大值0x0e10(60)分钟 |  | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 05 | 87 | 00 | 00 | B4 | 7C
偏转报警状态读取 | 读地磁强度
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x8A:读地磁强度 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 8A | 00 | 76 | AA038A0076
偏转报警状态读取返回 | 读取地磁强度返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 地磁强度（高） | 地磁强度（低） | 校验码
| 0x55 | 05 | 0x8A:读地磁强度 | 0x00 | 16进制转10进制， | 16进制转10进制 | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 05 | 8A | 00
偏转报警状态读取 | 主动唤醒时间（分）设置
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 时间分（高） | 时间分（低） | 校验码 | 测试60分钟无法下发
| 0xAA | 05 | 0x8B:主动唤醒时间 | 0x00 | 0x00B4:默认30分钟 最大值0x0B40(2880)分钟 |  | 从帧长到数据异或之后取反
默认30分钟 | AA | 05 | 8B | 00 | 00 | 1E | 6F | AA 05 8B 00 00 1E 6F
偏转报警状态读取返回 | 主动唤醒时间（分）设置返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 状态 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x8B:主动唤醒时间 | 0x00: | 0x00:成功 0x01:失败 | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 04 | 8B | 00 | 00 | 70 | 55 04 8B 00 00 70
偏转报警状态读取 | 读取主动唤醒时间（分钟）
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x8C:读取主动唤醒时间 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 8C | 00 | 75 | AA03890075
偏转报警状态读取返回 | 读取主动唤醒时间（分钟）返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 时间分（高） | 时间分（低） | 校验码
| 0x55 | 05 | 0x8C:读取主动唤醒时间 | 0x00 | 0x00B4:默认30分钟 最大值0x0B40(2880)分钟 |  | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 05 | 8C | 00 | 00 | 1E | 68 | 55 05 8C 00 00 1E 68
偏转报警状态读取 | 收到主动上报信息回复
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数 | 校验码
| 0xAA | 03 | 0x8D:收到主动上报 | 0x00 | 从帧长到数据异或之后取反
示例 | AA | 03 | 8D | 00 | 71 | AA038D0071
偏转报警状态读取返回 | 收到主动上报信息回复返回
| 数据头 | 帧长 | 功能码 | 参数读取 | 状态 | 校验码
| 0x55 | 04 | 0x8D:偏转预警时间 | 0x00: | 0x00:成功 0x01:失败 | 从帧长到数据异或之后取反
正常 | 55 | 04 | 8D | 00 | 00 | 76 | 55 04 8D 00 00 76